ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2014г.						№ 18

Смоленск

Об установлении временных отклонений

гигиенических нормативов в питьевой воде г.Смоленска

на период с 10.09.2014г. г. по 31.12.2020г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Смоленской области С.В. Рогутский, рассмотрев:

- Инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2014-2016гг., утверждённую Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.12.2013г. №762.

- План мероприятий по улучшению качества питьевой воды (снижение показателя «Общая жесткость»)  Смоленского Муниципального Унитарного Предприятия «Горводоканал» (далее СМУП «Горводоканал») на 2014-2020 гг.

- Результаты исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения г.Смоленска, проведённых в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора аккредитованным испытательным лабораторным центром Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения  «Центр  гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (ИЛЦ ФБУЗ «Центр  гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»).

- Программу производственного контроля СМУП «Горводоканал».

- Результаты исследований питьевой воды, выполненные  в рамках производственного контроля аккредитованной производственной лабораторией СМУП «Горводоканал».

Установил:

Водоснабжение г.Смоленска осуществляется исключительно  из подземных источников.  Качество воды характеризуется природным повышенным содержанием  общей жёсткости. По многолетним данным лабораторных исследований питьевой воды показатель общей жёсткости в питьевой воде колеблется  от   6 до 10 мг-экв./дм3 при гигиеническом нормативе до 7,0 мг-экв./дм3. Общая жёсткость не относится к показателям  качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность. Временное превышение норматива по показателю «жёсткость общая» до 10 мг-экв./дм3 в питьевой воде не оказывает негативного воздействия на здоровье населения.  Данный  параметр отклонения соответствует требованиям «Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды. Показателей качества питьевой воды, характеризующих её безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды», утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации» от 28.12.2012г. №1204 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2013г. №28282).

На основании ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), ч.9 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.п. 2.6, 2.6.1, 3.4.1, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20, Изменений N2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N10, с изм., внесенными Изменением N3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74), Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации» от 28.12.2012г. №1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды. Показателей качества питьевой воды, характеризующих её безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2013г. №28282),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить временные отклонения гигиенических нормативов по показателю "общая жёсткость" до  10  мг-экв./дм3  питьевой воды централизованных систем водоснабжения в распределительной сети и у потребителя г.Смоленска, находящихся на балансе СМУП «Горводоканал»  с 10.09.2014 г. по 31.12.2020 г. на период действия Плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды (снижение показателя «Общая жесткость») СМУП «Горводоканал» на 2014-2020 гг.

2. СМУП «Горводоканал» (Бабич Р.Г.):

2.1. Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по снижению в питьевой воде, подаваемой населению г.Смоленска, показателя общей жёсткости до гигиенических нормативов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

2.2. Обеспечить контроль за качеством водопроводной воды в период действия отклонений.

2.3. Информировать население о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии угрозы для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» руководствоваться настоящим Постановлением при проведении лабораторного контроля и проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз на период действия настоящего Постановления.

4. Начальнику отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Савельевой Л.Ф.  довести настоящее постановление до сведения  заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Потапову Л.А.

С.В. Рогутский